# 工程量清单

|  |
| --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称：大连海洋大学门诊部健康驿站一二层整体铺设地胶项目 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 人工费+机械费 |
| 　 | 　 | 整个项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 　 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 高强度自流平铺设，厚4mm;满足环保、建筑规范及建设单位要求；工程量暂定，结算时以建设单位及监理确认为准 | 100m2 | 8.4 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 塑胶卷材楼地面 塑胶卷材 | 塑胶地板铺设：厚2mm，耐磨层不小于0.3mm;满足环保、建筑规范及建设单位要求；结算时以建设单位确认为准 | 100m2 | 8.4 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 室内物品搬移、恢复 | 投标单位踏勘现场后报价 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 室内踢脚打胶 | 投标单位踏勘现场后报价 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本页小计 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表—08 |